Białystok, dnia 28.02.2024 r.

Wydział Techniki i Zaopatrzenia                                                     Egz. pojedynczy

Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej

im. gen. dyw. Henryka Minkiewicza

ul. gen Józefa Bema 100,

15-370 Białystok

PD-TZ-II-3.223.1.2024

ZAPYTANIE OFERTOWE

Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę i montaż napędu elektrycznego wraz z doprowadzeniem zasilania do bramy segmentowej w PSG w Krynkach.

Miejsce prac: Budynek garażowy PSG w Krynkach, ul. Pohulanka 39, 16-120 Krynki.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Dostawę i montaż napędu elektrycznego wraz z doprowadzeniem zasilania do bramy segmentowej stanowiska mycia pojazdów w budynku garażowym, PSG w Krynkach przez Wykonawcę, któremu udzielone zostanie zamówienie:

1. Przez dostawę i montaż napędu elektrycznego wraz z doprowadzeniem zasilania, rozumie się:

- Wykonanie dodatkowego obwodu do zasilania napędu bramy.

- Dostawę i montaż napędu elektrycznego do bramy segmentowej, wykonanie okablowania w korytkach kablowych wraz z montażem czujników bezpieczeństwa (optycznych) oraz przycisków chwilowych zwiernych do otwierania/zamykania bramy—wewnątrz o stopniu szczelności min. IP44 i na zewnątrz o stopniu szczelności min. IP54.

- Dane bramy segmentowej: wymiary  3500 x 3000 mm,  system prowadzenia tył,                        waga kurtyny — 131 kg.

- W przypadku uszkodzeń ścian i sufitu należy powierzchnię doprowadź do stanu sprzed rozpoczęcia prac.

- Wykonanie programowania i ustawienia bramy, prób i sprawdzeń po montażowych.

Dodatkowe informacje:

- Wszystkie materiały użyte do realizacji przedmiotowego zamówienia mają być: zakupione i dostarczone przez Wykonawcę, fabrycznie nowe, w gatunku l, odpowiadać obowiązującym normom, posiadać atesty, wymagane aprobaty techniczne zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca wywiezie na swój koszt odpady powstałe przy prowadzeniu prac wraz z ich utylizacją zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.2021.779).

- Przed złożeniem oferty istnieje możliwość oględzin miejsca prowadzenia prac (oględziny możliwe są w dni robocze po wcześniejszym telefonicznym umówieniu, kontakt st. chor. SG Piotr PICEWICZ tel. 504-101-818).

- Zamawiający nie zapewnia pomieszczeń socjalnych.

- Zamawiający zapewnia dostęp do energii elektrycznej i wody. Zamawiający wskaże punkty poboru energii elektrycznej i wody.

- Możliwość realizacji prac od poniedziałku do piątku w dni robocze w godz. 7.00 - 15.00.

- Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia terenu prowadzenia prac po zakończonych robotach budowlanych.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszego zlecenia przy użyciu własnego materiału, sprzętu i zasobu ludzkiego.

- Prace realizowane będą w obiekcie czynnym. Miejsce prac należy odpowiednio zabezpieczyć.

Wymagania dotyczące oferty:

- Oferta powinna zawierać:

  - nazwę i adres Wykonawcy;

  - cenę ryczałtową brutto wyrażającą wartość wszystkich prac;

  - czas obowiązywania oferty: 30 dni;

  - termin realizacji oferty — 14 dni od daty podpisania zlecenia.

- Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym.

- Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (tj. koszt robocizny, materiałów, urządzeń, dojazdu, itp.). Należy podać łączną cenę brutto zgodnie z załączonym formularzem ofertowym. Podana cena jest ceną ryczałtową, obejmującą wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia. Zamawiający nie wykonuje wpłat zaliczkowych.

- Okres gwarancji 24 miesiące.

- Kryterium oceny ofert - 100% cena

- Przewidywana forma realizacji -  zlecenie.

- Płatność przelewem 30 dni od wykonania zlecenia i otrzymania faktury.

Ofertę proszę przesłać do dnia 12.03.2024r. pocztą elektroniczną na adres: Romuald.Kulikowski@strazgraniczna.pl,

W przedmiotowej sprawie informacji udziela Romuald Kulikowski tel. 85 714-52-89  lub 505-719-235 oraz mjr SG Jacek Miksztal tel. 85 7145246 lub 797337553.

Załączniki:

Zał. nr 1 - Zdjęcia poglądowe

Zał. nr 2 -  Rzuty projektów

Wykonano w 1 egz.

R. Kulikowski tel . 85 714 52 89  Dnia. 15.02.2024r.

Zał. nr 1

zdj. nr 1

zdj. nr 2

Zał. nr 2