Załącznik nr 1

1. PSG w Rutce Tartak, 16-406 Rutka Tartak ul. Wojska Polskiego 13

Powierzchnia pomieszczenia 21,2m²

Wysokość pomieszczenia 2,7 m

Minimalna wydajność chłodnicza klimatyzatora: 3,5 kW

2. PSG w Sejnach, 16-500 Sejny ul. Łąkowa 5

Powierzchnia pomieszczenia 28m²

Wysokość pomieszczenia 2,8m

Minimalna wydajność chłodnicza klimatyzatora: 3,5 kW

3. PSG w Krynkach, 16-120 Krynki ul. Pohulanka 39

Powierzchnia pomieszczenia 17,6m²

Wysokość pomieszczenia 2,5m

Minimalna wydajność chłodnicza klimatyzatora: 3,5 kW

4. PSG w Michałowie, 16-050 Michałowo ul. Sosnowa 4A

Powierzchnia pomieszczenia 24,5m²

Wysokość pomieszczenia 3,3m

Minimalna wydajność chłodnicza klimatyzatora: 3,5 kW

5. PSG w Narewce, 17-220 Narewka ul. Nowa 12

Powierzchnia pomieszczenia 24,5m²

Wysokość pomieszczenia 3,3m

Minimalna wydajność chłodnicza klimatyzatora: 3,5 kW

6. PSG w Dubiczach Cerkiewnych, 17-204 Dubicze Cerkiewne ul. Główna 7A

Powierzchnia pomieszczenia 24,5 m²

Wysokość pomieszczenia 3,3m

Minimalna wydajność chłodnicza klimatyzatora: 3,5 kW

7. PSG w Czeremsze, 17-240 Czeremcha ul. Boczna 16

Powierzchnia pomieszczenia 46,1 m²

Wysokość pomieszczenia 3 m

Minimalna wydajność chłodnicza klimatyzatora: 5,5 kW

8. PSG w Mielniku, 17-307 Mielnik ul. Królewska 48B

Powierzchnia pomieszczenia 47,7m²

Wysokość pomieszczenia 3 m

Minimalna wydajność chłodnicza klimatyzatora: 5,5 kW

9. PSG w Augustowie, ul. Modrzewiowa 1

Powierzchnia pomieszczenia 14,35 m²

Wysokość pomieszczenia (poddasze) 3,03 m

Minimalna wydajność chłodnicza klimatyzatora: 3,5 kW