Białystok, dn. 29.07.2025 r.

Wydział Techniki i Zaopatrzenia  Egz. pojedynczy

Podlaski Oddział Straży Granicznej

im. gen. dyw. Henryka Minkiewicza

z siedzibą w Białymstoku

**PD-TZ-II-3.223.11.2025**

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

Podlaski Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę wraz z wymianą drzwi o współczynniku izolacyjności akustycznej ≥ 40dB w dwóch pomieszczeniach na terenie Komendy Podlaskiego Oddziału SG z siedzibą w Białymstoku przy ul. gen. Józefa Bema 100.

1. **Miejsce prac:** Podlaski Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Białymstoku przy ul. gen. Józefa Bema 100, budynek nr. 3.
2. **Przedmiot zamówienia obejmuje:**

Dostawę wraz z wymianą drzwi o współczynniku izolacyjności akustycznej ≥ 40dB oraz ościeżnic z progami z zastosowaniem uszczelnień w dwóch pomieszczeniach na terenie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku przy ul. Generała Józefa Bema 100, 15-370 Białystok (budynek nr 3).

1. **Opis zamówienia:**
2. Dostawa oraz wymiana drzwi na drzwi akustyczne ≥ 40dB, 90 cm lewe kolor biały, otwierane do wewnątrz, zamek z wkładką standardowy, wewnątrz klamka zewnątrz klamka, ościeżnica z progiem oraz zastosowanie uszczelnienia w pom. nr. 20,
3. Dostawa oraz wymiana drzwi na drzwi akustyczne ≥ 40dB, 90 cm prawe kolor biały, otwierane do wewnątrz, zamek z wkładką standardowy, wewnątrz klamka zewnątrz klamka, ościeżnica z progiem oraz zastosowanie uszczelnienia w pom. nr. 12,
4. Wywóz powstałych odpadów.
5. **Dodatkowe informacje:**
6. Wszystkie materiały użyte do realizacji przedmiotowego zamówienia mają byćzakupione i dostarczone przez Wykonawcę, fabrycznie nowe, w gatunku I, zgodne z obowiązującym normami (posiadać atesty),
7. Przed złożeniem oferty wymagane jest:
   1. dokonanie oględzin miejsca prowadzenia prac (**oględziny możliwe są w dni robocze w godz. 14:00-15:00 po** **wcześniejszym telefonicznym umówieniu**),
   2. wykonanie pomiarów.
8. Zamawiający nie zapewnia pomieszczeń socjalnych,
9. Zamawiający zapewnia dostęp do energii elektrycznej i wody,
10. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia,
11. Realizacja prac do uzgodnienia z zamawiającym.
12. W przypadku uszkodzeń elementów budynku (np. ścian, sufitu czy podłogi) powierzchnię należy doprowadzić do stanu sprzed rozpoczęcia prac. W sytuacji powstania uszkodzeń wynikających ze specyficznej konstrukcji i wykończenia pomieszczeń zleceniodawca może współuczestniczyć, w ustalonym zakresie, w przywróceniu właściwego stanu.
13. **Kryteria oceny oferty:**

***- 100% cena***

1. **Wymagania dotyczące oferty:**
2. Oferta powinna zawierać:
   1. nazwę i adres oferenta,
   2. nazwę lub szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
   3. cenę brutto wyrażającą wartość wszystkich prac i materiałów,
   4. termin związania ofertą: 30 dni,
   5. ***czas realizacji: od 01.09.2025 do 30.09.2025 r.***
   6. ewentualne warunki realizacji oferty.
3. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
4. Przewidywana forma realizacji – zlecenie/umowa
5. Płatność przelewem 30 dni od wykonania umowy i otrzymania faktury.
6. Okres gwarancji i rękojmi 24 miesiące.
7. **Termin i sposób składania ofert:**
8. **Ofertę należy złożyć wg wzoru formularza ofertowego (załącznik nr 1),**
9. Oferta musi być sporządzona w języku polskim,
10. Oferta musi być czytelna.
11. **Ofertę należy złożyć w terminie do dnia *06.08.2025r. do godz. 15.00*, zatwierdzoną podpisem elektronicznym lub w formie skanu, pocztą elektroniczną na adres:** [**pawel.lukjaniuk@strazgraniczna.pl**](mailto:pawel.lukjaniuk@strazgraniczna.pl)
12. Zamawiający odrzuci ofertę:
    1. złożoną po terminie,
    2. złożoną przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu,
    3. niezgodną z treścią zapytania ofertowego,
    4. zawierającą błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi.
13. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
14. **Informacje dotyczące wyboru oferty/opis sposobu wyboru oferty:**

Oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, na podstawie kryteriów wskazanych w punkcie V.

1. **Dodatkowe informacje/osoba uprawniona do kontaktu:**

Dodatkowych informacji udziela plut. SG Paweł Łukjaniuk tel. 85 7145696, 726 042 821, mjr SG Jacek Miksztal tel. 85 7145246, 797337553, Pan Grzegorz Dryl tel. 85 7145077, 797337553.

Załącznik nr1 - formularz ofertowy

Wykonano w egz. poj.

plut. SG Paweł Łukjaniuk, tel. 85 7145696,

Dnia 28.07.2025 r.